投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 108學年度「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫」補助款採購資門本設備 |
| --- |
| 設備名稱 | 主要規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 說明 |
| 磁攪拌加熱器 | 面板顯示：LED數位顯示 轉速：200 ~ 1200轉/分鐘 安全溫度最大值：360℃ 定時範圍：1min ~ 99hr59min 盤面尺寸：Φ137mm 盤面材質：塘瓷 攪拌子最大尺寸：80mm 最大攪拌量：5L 可外加溫度傳感器：PT1000 功率：600W | 6 |  |  |  |
| 電子天平 | 1.交直流兩用，含有水準儀，液晶背光顯示。 2.具有計數功能、百分比、單位轉換、自動校準多種功能。 3.內置RS232C輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。 4.靈敏度0.01克 | 1 |  |  |  |
| 地形互動沙盒 | 1.一個具有高效能顯示卡的電腦。(至少3GHz的Intel / AMD CPU，Nvidia GeForce GTX 970,1060或1070顯卡，以及當前版本的帶有Mate桌面的64位Linux Mint版本。) 2.投影機：一個微軟Kinect的3D攝像機，支持Kinect V1、Kinect V2。RealSense。 3.一個沙箱(尺寸為40“x30”或1mx0.75m) 4.沙子。 5.互動沙箱軟體組件：地形圖渲染器和水流模擬。水模擬需要GeForce GTX 970或更高版本的高端顯卡。 | 1 |  |  |  |
| 電子的荷質比實驗組 | 1.直流可調恒壓源：0~12VDC , I ≤ 1A (飄移< 1%) , 三位元半顯示；0~100VDC/0~200VDC (紋波< 1%) (兩檔) 三位元半顯示；帶850通訊介面 2.直流可調恒流源：0~3.5ADC, V ≤ 20V (飄移< 1%)三位元半顯示；6.3VAC, I ≤ 1A, 50Hz/60Hz, 三位元半顯示；帶850通訊介面 3.e/m管：所充氣體：氦氣，氣壓: 10-1Pa，燈絲電壓: 6.3VAC，加速極電壓: ≤250V 4.亥姆霍茲線圈：有效半徑: 158mm，線圈匝數: 130，額定電流: ≤3.5ADC 5.整體測量誤差：<=5% 6.含電子束管及亥姆霍茲線圈（Helmholtz coil附尺標在內）、高低壓交直流電源供應器。 | 1 |  |  |  |
| 歐姆定律與電路實驗組 | 1.滑線電橋:附100cm壓克力米尺1支精度1mm，附滑動式探針及接線端子 2.數位電流計：測量範圍0～2/0～20/0～200mA/0～5A四段、大型液晶4位顯示 3.數位伏特計：測量範圍0～200mV/0～2/0～20/0～200V四段、大型液晶4位顯示 4.精密電阻箱：範圍1Ω～11111110Ω，分4層採滑動開關設計 5.檢流計：+-50uA×1台 6.待測電阻管線：5種不同待測電阻 7.接導線×9條 8.電源器：6段式直流電源器 9.含直流電源供應器、三用電表、檢流計、電阻箱、惠司同電橋、待測電阻、連接導線 | 1 |  |  |  |
| 懷孕模擬體驗組 | 1.孕婦體驗服x1 2.750克加重物x10 3.收納袋x1 4.尺寸：總重約8.7公斤。腹部總重量約6公斤(可放置8個加重物，每個加重物重約750克)。乳房重量約1.5公斤(左右胸部各可放置1個加重物，每個重約750克)。 5.材質：孕婦體驗服100%尼龍、加重袋100%尼龍。加重物內部：鐵、聚胺脂。 6.固定帶長度可調整 | 1 |  |  |  |
| 桌遊一批 | 含走過臺灣、台北大空襲、翻轉大稻埕、現代藝術台灣、南街殷賑、寶藏臺灣、歷史巨輪、東周列萌志、謎島清末、謎島日治、謎島民國、歐洲十日遊 | 1 |  |  |  |
| 排球柱 | 材質:不鏽鋼製 規格: 1. 主柱:3英吋 2. 支架:a.方管2英吋 b.圓管:1英吋 3. 後座:8英吋+10英吋膠輪 4. 管長100cm 5. 重量:110KG/台 | 2 |  |  |  |
| 製冰機 | 冷卻方式：水冷 主機尺寸：寬500 X 深576 X 高795 (mm) 主機重量：48公斤 最大產能：120磅/24小時 儲冰槽尺寸：內裝 儲冰槽重量：一體成型 電源：110or220V/60Hz 含基本安裝(校方指定位置，需自備有進水/排水/110or220V獨立插座) | 1 |  |  |  |
| 分析天平(靈敏度0.001克) | 1.自動故障檢測功能，RS-232C輸出 2.自動歸零功能，全新獨特外型 3.STN寬視角背光液晶顯示，具有優越性能 4.分析天平(靈敏度0.001克) | 1 |  |  |  |
| 移液器（定量吸管pipetman含大、中、小各1) | 1.整支移液器可以121℃高溫高壓滅菌20分鐘無須拆卸容量定位保護裝置 2.四位數字體積顯示 3.耐腐蝕的活塞和吸頭裝置 4.定量吸管pipetman含大、中、小各1 5.容量0.1-1μl增量0.001ul 6.容量10-100μl增量0.1ul 7.容量100-1000μl增量1ul | 1 |  |  |  |
| 桌上型酸鹼計 | 1.顯示：LCD ,18mm(0.7") digit height. 2.測量範圍：0-14PH 3.精確度：±0.2PH 4.校正調整：PH-4 (斜率調整) / PH-7 (零點調整) (校正液選購) 5.正面具防水功能 | 1 |  |  |  |
| 地理主題模型 | 1.【等高線圖判讀模型】 磁吸式 60*40cm 2.【地形模型】30*38cm包含海岸地型模型 、火山地型模型 、斷層模型 、冰河 3.【天氣模型】30*42*7cm 4.【石灰岩地形模型】玻璃纖維製，四台一組 5.【海岸侵蝕地形及海底地形模型】內含31種基本地形特徵 | 1 |  |  |  |
| 3D酒駕眼鏡 | 1.模擬眼鏡1-5號 1號BAC參數：0.04-0.06 2號BAC參數：0.06-0.08 3號BAC參數：0.08-0.15 4號BAC參數：0.06-0.08 5號BAC參數：0.25-0.35 2.重量：148克 3.規格：長19.8cmX寬8.8cm | 1 |  |  |  |
| 比賽計時器 | 1.尺寸:60x39x25cm 2.附贈腳架及遙控器 | 1 |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 整 |
| 註 1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。 |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)