投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 108學年度「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫」補助款採購經常門項目 |
| --- |
| 設備名稱 | 主要規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 說明 |
| 岩礦觀察套件組 | 1.含條痕板、岩礦放大鏡(以10倍以上為宜)等 2.岩礦標本：玄武岩、安山岩、花崗岩、流紋岩、黑曜岩、橄欖岩、白雲岩、石灰岩、角礫岩、砂岩、頁岩、煤礦、礫岩、片麻岩、燧石和板岩，附玻片盒。 | 6 |  |  |  |
| 風向、風速計 | 1.DATA HOLD.最大值.最小值.平均值 記錄 2.自動斷電功能 3.五種風速單位 0.4-25.0M/s±2%±1D 1.4-90.0Km/h±2%±1D 80-4390Ft/min±2%±1D 0.9-55.9Mile/h±2%±1D 1.9-38.8KNOTS±2%±1D (KNOTS：natutical miles per hour) 4.0℃-50℃±0.8℃ (32℉-122℉±1.5℉) | 1 |  |  |  |
| 乾濕球溫度計組 | 1.本體材質：PVC 2.溫度計材質：玻璃 3.溫度顯示範圍：攝氏-10~+50 | 5 |  |  |  |
| 臺灣衛星影像地圖 | 五萬分之一衛星影像地形圖 1.比例尺：1/50000 2.紙張大小：73*57cm 3.共12幅：清水、東勢、梨山、臺中市、國姓、霧社、南投、埔里、萬大、斗六、阿里山、丹大 | 1 |  |  |  |
| 地理實察包 | 放置實察工具之隨身袋，包括地圖、手冊、羅盤傾斜儀、放大鏡、標本收納盒、白板。 | 1 |  |  |  |
| 傳統醫學保健教學模組 | 1.經絡穴位人體模型1~2具 2.探穴筆6支 3.標明了14條主要經絡線，身體右側是361個經穴和48個經外穴以及骨度線。 4.各經脈均有不同顏色加以區別，陽經陰經填色各異。 5.表面鍍銅。尺寸：85CM高。 | 1 |  |  |  |
| 電子血壓計 | 1.360° 貼合 新款硬式壓脈帶。 2.手動加壓功能。 3.記憶功能－60組x2人記憶。 4.壓脈帶著裝確認功能。 5.身體晃動檢測功能。 6.心律不整檢測功能。 7.三次血壓平均值。 8.時間顯示。 9.壓脈帶一體收納。 10.附屬品：專用變壓器。 11.適用臂圍:17~36cm。 | 2 |  |  |  |
| 體適能檢測器 | 1.立定跳遠墊 ◢檢測立定跳遠專用，材質為PVC。 ◢測量範圍：0-300cm，每1cm為一刻度。 ◢尺寸：約 335cm × 90cm × 0.4cm。 2.坐姿體前彎檢測器 ◢可量範圍:0-65cm以上，每1CM為最小單位。 ◢尺寸:長67cmx寬49cmx高2.5cm ±3% ◢特別設計腳踏墊，將兩腿的距離為30cm。 ◢滑動式設計，以指推動方式量測，提高準確性。 ◢於推板底端設置磁鐵以便推板收納及拿取，增加其方便性。 3.碼表 *錶殼 / 錶圈材質：樹脂 *1/100秒碼表 *測量上限：9:59 59.999 *測量模式：經過時間、圈數時間、分割測量、第1名~第2名時間 生活防水 *精準度(馬錶)：99.997685% 電池壽命：3年(使用CR2025) 尺寸：62 x 64 x 17mm 重量：40g | 1 |  |  |  |
| 常見土壤標本 | 1.包含腐植土、黏土、砂土、砂質壤土、礫土、表土及風化岩石。 2.附透明壓克力蓋及塑膠提箱。 3.尺寸37x29x8cm | 1 |  |  |  |
| 土壤酸鹼測定儀 | 1.土壤pH值測量範圍：3-8的土壤pH值，精確率為0.2pH。 2.土壤水分含量：1-8％。 | 1 |  |  |  |
| 簡易水質檢測工具 | 1.CD電導度測量範圍：60~1999μs 2.精確度：±3% 3.具有自動溫度補償 4.外殼防水等級IP67 5.可記錄最大值、最小值及讀值鎖定 | 1 |  |  |  |
| 簡易空汙檢測工具 | 1.具有PM2.5、溫度、濕度監測 2.具有時間顯示 3.電池容量：200mAh 4.功率：7.5w 5.PM2.5單位：ug/m3---AQI | 1 |  |  |  |
| 主要農作物標本 | 1.各種農作物標本(稻米、小麥、小米、玉米、高粱、大豆、咖啡) 2.包裝採用高級塑膠一體成型手提箱 3.尺寸：370×290×80mm 4.附透明壓克力蓋 | 1 |  |  |  |
| 簡報器 | 1.雷射分類： 2 類雷射 2.最大輸出功率： 低於 1mW 3.波長： 522～542 納米 (綠燈) 4.電池類型： 2 顆 4 號 AAA 電池 5.電池壽命（雷射筆）：最高 20 小時 6.電池壽命（簡報器）：最高 1050 小時 7.無線操作距離： 大約 30 公尺1 8.無線技術：2.4 GHz 無線技術 9.支援的作業系統： Windows Vista、Windows 7、Windows 8 10.介面： USB 連接埠 | 2 |  |  |  |
| 模擬法庭教學用品△ | 1.法袍（含法官、檢察官、律師、公設辯護人、書記官等）、 2.法槌等道具 | 1 |  |  |  |
| 干涉與繞射實驗組 | .1.光學台：兩個底座，上面固定兩支不鏽鋼桿及1支米尺100cm。 2.光具滑座*4。 3.強光源，AC110V輸出亮度50W 4.帶柄狹縫片夾*3、刻度像屏*1。 5.單狹縫片縫寬0.5mm及0.1mm各1片 6.雙狹縫片縫寬0.05mm，縫距0.25mm及縫寬0.1mm，縫距0.5mm各一片。 7.濾色片(紅、綠、藍)各1片 | 1 |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 整 |
| 註 1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。 |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)