投標標價清單範本

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 數量 | 單價 | 本項總價 | 生產/製造/供應者 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗型冷氣： 窗型冷氣3RT(含以上) 冷房能力7.2kw(含以上) | 6台 |  |  |  |  |
| 2 | 分離式冷氣(隱藏式)： 對2分離式冷氣(2.5RT*2.5RT含以上) 隱藏式室內機 冷房能力7.3kw(含以上) 含安裝 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 冰水式送風機： 冷房能力9,350kcal/h(含以上) 風量(高速)2,040m3/h(含以上) Double inlet Centrifugal Forward-cueved Fan 2組E級絕緣電容器啟動式三速馬達(1PH-220V-60Hz) 盤管：鋁質多縫鰭片與紫銅管緊密結合，操作壓力17.5Kg/cm2、水流量31.2l/min、水壓降3.1mAq、進出水管徑3/4in 含安裝 | 5組 |  |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 整 |
| 註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)